空气消毒机维修保养需求及商务要求






	项号
	服务名称
	数量
	单位
	服务内容及要求

	1
	大化瑶族自治县人民医院空气消毒机维修保养
	1
	项
		空气消毒机维修更换标准范围

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备 注

	1
	紫外线灯管
	36D17H
	217
	支
	含320/411型号灯管

	2
	初效过滤器
	KDSJ-B1000
	14
	套
	

	3
	初效过滤器
	TT-DT
	21
	套
	

	4
	活性炭过滤器
	KJF-B100
	2
	套
	

	5
	紫外线灯管底座
	/
	50
	个
	

	6
	电机
	TT-DT-130BAM
	1
	套
	含风轮

	7
	控制板
	TT-DT-130BAM
	1
	套
	含主板显示板

	8
	主控板
	KDSJ-B1000
	2
	套
	含主板显示板

	9
	专用镇流器
	/
	40
	套
	





	商务条件
	[bookmark: _GoBack]一、付款方式：合同生效后，执行先服务后付款，完成甲方设备维保服务后，经甲乙双方签字确认后，乙方开具正式发票和请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起1个月内支付等额的维保服务费，乙方提供的发票必须真实有效，票据上税务印章必须与营业执照名称相符。
二、▲服务期限：有效期自合同签订之日起至设备维修合格验收为止。
三、售后服务
常规维修质保六个月。






存放地点

	序号
	使用科室
	型号
	技术类型
	存放位置

	
	感染性疾病科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	医生诊疗室

	
	感染性疾病科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	大厅

	
	感染性疾病科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	大厅

	
	感染性疾病科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	大厅

	
	感染性疾病科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	大厅

	
	感染性疾病科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	大厅

	
	感染性疾病科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	大厅

	
	感染性疾病科
	HMG-1000
	紫外线
	2楼医生办公室

	
	感染性疾病科
	HMG-1000
	紫外线
	5楼更衣室

	
	感染性疾病科
	HMG-1000
	紫外线
	2楼男值班室

	
	感染性疾病科
	HMG-1000
	紫外线
	1楼结核档案

	
	感染性疾病科
	KJF-B100
	等离子
	2楼护士站

	
	感染性疾病科
	KJF-B100
	等离子
	5楼护士站

	
	儿科
	TT/DTYX-130T
	紫外线
	

	
	儿科
	TT/DTYX-130T
	紫外线
	

	
	急诊科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	急诊内科1

	
	急诊科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	急诊ICU

	
	急诊科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	急诊ICU

	
	急诊科
	PD125Y
	等离子
	创伤

	
	口腔科
	TT/DT-100BAM
	紫外线
	大厅右边

	
	口腔科
	TT/DT-100BAM
	紫外线
	大厅旁

	
	口腔科
	TT/DT-100BAM
	紫外线
	408

	
	口腔科
	KJF-B100
	等离子
	大厅

	
	口腔科
	KJF-B100
	等离子
	大厅

	
	口腔科
	KJF-B100
	等离子
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	血透抢救室

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	配液间

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	水处理间

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	血液透析科
	TT/DT-130BAM
	紫外线
	大厅

	
	眼耳鼻喉科
	PD100B
	等离子
	门诊

	
	眼耳鼻喉科
	PD125Y
	等离子
	门诊

	
	放射科
	PD125Y
	等离子
	胃肠机室

	
	放射科
	PD125Y
	等离子
	DR1室

	
	放射科
	PD125Y
	等离子
	DR2室

	
	放射科
	PD150P
	等离子
	CT室

	
	检验科
	PD125Y
	等离子
	标本接收室

	
	检验科
	PD150P
	等离子
	大厅

	
	内镜室
	KDSJ-B1000
	紫外线
	洗消间

	
	内镜室
	KDSJ-B1000
	紫外线
	洗消间

	
	内镜室
	PD125Y
	等离子
	

	
	妇科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	

	
	呼吸与危重症科
	HMG-1000
	紫外线
	

	
	呼吸与危重症科
	KDSJ-B1000
	紫外线
	

	
	呼吸与危重症科
	LK/LJF-Y100
	等离子
	呼吸内镜室

	
	皮肤科
	LK/LJF-Y100
	等离子
	



